Příloha č. 1 - Specifikace dodávky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v 1NP budovy Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Jedná se o úpravu dispozice stávajícího stavu, kde ze šatny, předsíně a dvou WC kabinek jsou nově navrženy místnosti WC dívky a WC chlapci. Nový stav je navržen a zdokumentován dle požadavků objednatele.

**Bourací práce:** příčky u WC kabinek, výškové vyrovnání podlah, úprava stávajícího okna, bourání obkladů

**Stavební úpravy:** zapravení stavebních otvorů, výškové vyrovnání podlah, osazení plastového okna, obklady, dlažba, malba, nátěry zárubní a radiátorů, dělící WC příčky

**Zdravotechnika:** vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty

**Elektroinstalace:** rozvody elektroinstalací vč. příslušenství